## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ООО "Русхолдинг ОВК"
http://www.rusholding.ru
115172, г. Москва, ул. Народная, д.11, стр.1, помещение LXXVI, офис 3Ч
| БЛАНК ЗАКАЗА | [8 empty] | тел: 495-245-05-55
e-mail: company@rusholding.ru
Заказчик:______________________________________________________________
Объект:___________________________________________________________________
Адрес объекта:_____________________________________________________________
Телефон / E-mail: ___________________________________________________________
Контактное лицо:______________________________________________________
"___"____________201__г.
Вентиляционная установка №______
1 | Тип установки | [6 empty] | Сторона обслуживания | [11 empty] | Монтаж. исполнение
|  | приточная | [5 empty] | приток |  |  |  |  | вытяжка
|  | вытяжная | [6 empty] | правая |  |  |  |  | правая | [6 empty] | напольная внутрен.
|  | приточно-вытяжная | [6 empty] | левая |  |  |  |  | левая | [6 empty] | напольная уличная
2
| Техническое исполнение | [7 empty] | общепромышленное | [11 empty] | морское/бассейное
3 | Параметры воздуха | [6 empty] | ПРИТОК | [11 empty] | ВЫТЯЖКА
| температура |  |  | Лето |  |  |  |  | Зима | [7 empty] | Лето |  |  |  |  | Зима
и влажность
| на входе |  |  | _____ | °С | ________ |  | % | _____ |  | °С | ________ |  | % |  |  | _____ | °С | ________ |  | % | _____ |  | °С | ________ | %
температура
и влажность
| на выходе |  |  | _____ | °С | ________ |  | % | _____ |  | °С | ________ |  | % |  |  | _____ | °С | ________ |  | % | _____ |  | °С | ________ | %
4 | Состав установки | [6 empty] | ПРИТОК | [11 empty] | ВЫТЯЖКА
| Производительность | [5 empty] | ____________ |  |  |  |  | м³/ч | [6 empty] | ____________ |  |  |  |  | м³/ч
| Свободный напор | [5 empty] | ____________ |  |  |  |  | Па | [6 empty] | ____________ |  |  |  |  | Па
| Фильтр 1 ступени | [5 empty] | наличие |  |  | _________ |  |  | класс | [5 empty] | наличие |  |  | _________ |  |  | класс
| Фильтр 2 ступени | [5 empty] | наличие |  |  | _________ |  |  | класс | [5 empty] | наличие |  |  | _________ |  |  | класс
| Фильтр 3 ступени | [5 empty] | наличие |  |  | _________ |  |  | класс | [5 empty] | наличие |  |  | _________ |  |  | класс
| Шумоглушитель | [5 empty] | наличие |  |  |  | на входе | [7 empty] | наличие |  |  |  | на входе
[11 empty] | на выходе | [11 empty] | на выходе
| Вентилятор |  |  |  | свободное колесо | [9 empty] | радиальный вентилятор одно/двух сторонего
всасывания с клиноременной передачей
| Двигатель |  |  |  | без регулир. | [6 empty] | ЕС-двигатель | [6 empty] | наличие частот. регулир.
кол-во скоростей (при необходимости)
| Рекуператор | [5 empty] | роторный
пластинчатый
двойной пластинчатый
Тепловая трубка
тепловой насос
гликолевый блок рекуперации
| Смешение | [5 empty] | да |  |  | нет |  | _______ |  |  | % | рециркуляции
| Нагрев I ступень | [5 empty] | паровой | [7 empty] | водяной | [5 empty] | электрический
[5 empty] | температура воздуха | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________ |  | %
перед/после
[5 empty] | температура воды | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | °С
под./обратн.
[5 empty] | содержание гликоля | [6 empty] | ________ |  | %
| Нагрев II ступень | [5 empty] | паровой | [7 empty] | водяной | [5 empty] | электрический
[5 empty] | температура воздуха | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________ |  | %
перед/после
[5 empty] | температура воды | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | °С
под./обратн.
[5 empty] | содержание гликоля | [6 empty] | ________ |  | %
| Охладитель | [11 empty] | водяной | [7 empty] | прямой испаритель
(фреоновый)
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________ |  | %
и влажность
на входе
[5 empty] | температура | [6 empty] | _____ |  | °С | [5 empty] | _____ |  | °С
воздуха
после
[5 empty] | температура воды | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | °С
под./обратн.
этиленгликоль
[5 empty] | тип гликоля % | [7 empty] | пропиленгликоль | [6 empty] | ________ |  | %
экосол
Фреон/
[5 empty] | темпер. кипения | [6 empty] | ____________ | [5 empty] | тип |  | _____ |  | °С
Тепловой насос
|  |  | ЗИМА |  | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________
и влажность
на входе в испаритель
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С | [5 empty] | _____ |  | °С
и влажность
после испарителя
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________
и влажность
на входе в конденсатор
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С | [5 empty] | _____ |  | °С
и влажность
после конденсатора
|  |  | ЛЕТО |  | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________
и влажность
на входе в испаритель
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С | [5 empty] | _____ |  | °С
и влажность
после испарителя
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С |  |  | ________ | % |  | _____ |  | °С | ________
и влажность
на входе в конденсатор
[5 empty] | температура возд. | [6 empty] | _____ |  | °С | [5 empty] | _____ |  | °С
и влажность
после конденсатора
| Автоматика |  |  |  |  | локальная | [6 empty] | диспетчеризация
Схема установки:
Примечание:
* Комплектные узлы регулирования теплообменных аппаратов(YAMIX) предназначены для инсталяции не далее 3 метров от вентиляционной установки
** При использовании паровых нагревателей в составе кондиционера - комплектные узлы регулирования(YAMIX) не предлагаются.
Если существуют особые требования к установке, просим Вас изложить их дополнительно.

## Частный дом
Город (Географическое местоположение)
Тип бассейна | Скиммерный
Переливной
Высота над бассейном |  | м
(расстояние от зеркала воды до потолка)
Длинна / ширина помещения бассейна |  |  | м
Длинна / ширина зеркала воды бассейна |  |  | м
Площадь поверхности пола (площадь смоченых дорожек) |  |  |  | м2
Максимальное количество людей купающихся в бассейне |  |  |  | чел
Максимальное количество людей находящихся в помещении бассейна |  |  |  |  | чел
Площадь остекления ограждающих конструкций (при наличии) |  |  |  |  | м2
Возможные теплопоступления от дополнительных теплопритоков |  |  |  |  | кВт
Ориентация остекления по сторанам света
|  |  |  | ЗИМА | ЛЕТО
Температура воды в бассейне ( рекомендация - диапазон от 28÷32 °С)
(35 °С - бассейн при парной с теплой водой)
Температура воздуха в помещении
( рекомендация - диапазон на 2÷4 °С выше температуры воды)
Требуемая относительная влажность воздуха в помещении
(ограничение 45÷65%)
|  |  |  | Да | Нет
Наличие укрытия чаши бассейна в нерабочее время
При применении клеедеревянных конструкций в зоне их расположения должна круглосуточно и круглогодично обеспечиваться относительная влажность не менее 45 %, а температура не должна превышать плюс 35 °С.
Дополнение в свободной форме:
Note on C4: Скиммерный бассейн – это тип бассейна, в котором вода с поверхности бассейна уходит в фильтровальную установку через скиммер. Скиммер - устройство, с помощью которого забирается верхний слой воды бассейна (более загрязненный). В скиммерном бассейне уровень воды находится на горизонтальной оси скиммера, то есть от поверхности воды до верхней кромки бассейна свободное пространство, около 10-20 см.
Note on C5: Переливной бассейн – это тип бассейна, в котором, вода находится вровень с кромкой бассейна и вода с поверхности попадает в переливной желоб, расположенный по всему периметру бассейна.
Note on F14: В случае если полощадь смоченых поверхностей дорожек не указывается, при расчете принимается площадь смоченой поверхности дорожек равной 2-х метровой ширине по периметру чаши бассейна
Note on F22: Увеличение теплопритока в помещении бассейна неизбежно приведет либо к увеличению температуры воздуха в помещении бассейна, либо приведет к увеличению требуемой производительности системы вентиляции. Для зимнего периода эксплуатации в качестве суммарного теплопритока не надо учитывать мощность автономной системы отопления. Мощность системы отопления расходуется на компенсацию теплопотерь ограждающих конструкций здания.
Note on F33: Повышенное значение относительной влажности воздуха вызывает у людей ощущение духоты. Количество влаги в воздухе для раздетого человека ограничивается значением парциального давления водяных паров в 22,7 гПа, что эквивалентно абсолютному влагосодержанию воздуха в 14,3 г/кг сухого воздуха. Превышение этого эмпирического значения допускается только при превышении значения абсолюного влагосодержания уличного (приточного) воздуха в 9 г/кг сухого воздуха, что эквивалентно значению парциального давления водяных паров в 14,4 гПа. Это может происходить в теплое время года.
Note on F36: Наличие: - тентового укрытия чаши (зеркало бассейна укрывается в ручную) - автоматичекского жалюзийного (жесткого) укрытия

## Общественный бассейн
Город (Географическое местоположение)
Тип бассейна | Скиммерный
Переливной
Общественный бассейн глубиной ≤1,35 м
Общественный бассейн глубиной ≥1,35 м
Лечебный бассейн (медико-восстановительный центр)
Аквапарк с горками
Очистка воды |  | Пресная вода / проточная | Пресная / Хлор/Озонировнаие |  | Активный кислород
Заполнение водой |  | Пресная вода | Хлорированная вода |  | Морская вода /Раствор солей/ РАПА
Высота над бассейном |  |  | м
(расстояние от зеркала воды до потолка)
Длинна / ширина помещения бассейна |  |  |  | м
Длинна / ширина зеркала воды бассейна |  |  |  | м
Площадь поверхности пола (площадь смоченых дорожек) |  |  |  |  | м2
Площадь пола зоны отдыха |  |  |  |  | м2
максимальное количество людей купающихся в бассейне |  |  |  |  | чел
максимальное количество людей находящихся в помещении бассейна | [5 empty] | чел
Площадь остекления ограждающих конструкций (при наличии) | [5 empty] | м2
Возможные теплопоступления от дополнительных теплопритоков | [5 empty] | кВт
Ориентация остекления по сторанам света
[5 empty] | ЗИМА | ЛЕТО
Температура воды в бассейне:
28°С - бассейн для начинающих и неумеющих плавать
28°С - плавательный бассейн
28°С - бассейн для прыжков в воду
28°С - бассейн с волнообразованием
28°С÷32°С - бассейн для отдыха (проведения свободного времени)
32°С - детский бассейн
36°С - лечебный бассейн
36°С - бассейн с теплой перемешивающейся водой
35°С - бассейн при парной с теплой водой
Температура воздуха в помещении
( рекомендация - диапазон на 2÷4 °С выше температуры воды)
Требуемая относительная влажность воздуха в помещении
(ограничение 45÷65%)
Наличие атракционов:
Водяная горка длина / ширина |  |  |  |  | м
Водяная горка-канал с текущей водой |  |  |  |  | шт
Водяной гриб |  |  |  |  | шт
Периметр окружности водяного гриба |  |  |  |  | м
Плавательный бассейн с противотоком |  |  |  |  | м
шт
Массажный душ |  |  |  |  | шт
Подводная струя (гидромассаж) |  |  |  |  | шт
Источник(фонтан) с пузырьками |  |  |  |  | шт
Гейзер |  |  |  | м |  | шт
Водопад |  |  |  | м |  | шт
Детская горка |  |  |  |  | шт
Длина детской горки |  |  |  |  | м
Массажное место |  |  |  |  | шт
Кушетка |  |  |  |  | шт
Сидячее место |  |  |  |  | шт
Наличие трибун / Зрительных мест |  |  |  |  | шт / чел
Дополнение в свободной форме:
Note on C4: Скиммерный бассейн – это тип бассейна, в котором вода с поверхности бассейна уходит в фильтровальную установку через скиммер. Скиммер - устройство, с помощью которого забирается верхний слой воды бассейна (более загрязненный). В скиммерном бассейне уровень воды находится на горизонтальной оси скиммера, то есть от поверхности воды до верхней кромки бассейна свободное пространство, около 10-20 см.
Note on C5: Переливной бассейн – это тип бассейна, в котором, вода находится вровень с кромкой бассейна и вода с поверхности попадает в переливной желоб, расположенный по всему периметру бассейна.
Note on F22: В случае если полощадь смоченых поверхностей дорожек не указывается, при расчете принимается площадь смоченой поверхности дорожек равной 2-х метровой ширине по периметру чаши бассейна
Note on F32: Увеличение теплопритока в помещении бассейна неизбежно приведет либо к увеличению температуры воздуха в помещении бассейна, либо приведет к увеличению требуемой производительности системы вентиляции. Для зимнего периода эксплуатации в качестве суммарного теплопритока не надо учитывать мощность автономной системы отопления. Мощность системы отопления расходуется на компенсацию теплопотерь ограждающих конструкций здания.
Note on F54: Повышенное значение относительной влажности воздуха вызывает у людей ощущение духоты. Количество влаги в воздухе для раздетого человека ограничивается значением парциального давления водяных паров в 22,7 гПа, что эквивалентно абсолютному влагосодержанию воздуха в 14,3 г/кг сухого воздуха. Превышение этого эмпирического значения допускается только при превышении значения абсолюного влагосодержания уличного (приточного) воздуха в 9 г/кг сухого воздуха, что эквивалентно значению парциального давления водяных паров в 14,4 гПа. Это может происходить в теплое время года.

## Спортивные сооружения
Город (Географическое местоположение)
Вид занятий | Спортивное плавание по дорожкам
Оздоровительное плавание свободное
Купание, общеразвивающие упражнения игры в воде
Обучение неумеющих плавать:
Дети от 7 до 10 лет
Дети от 10 до 14 лет
Дети старше 14 лет и взрослые
Очистка воды |  | Хлор / Озонировнаие | Активный кислород
Заполнение водой |  | Хлорированная вода | Морская вода /Раствор солей/ РАПА
Высота над бассейном |  |  | м
(расстояние от зеркала воды до потолка)
Длинна / ширина помещения бассейна |  |  |  | м
Длинна / ширина зеркала воды бассейна |  |  |  | м
Площадь поверхности пола (площадь смоченых дорожек) |  |  |  |  | м2
Площадь пола зоны отдыха |  |  |  |  | м2
максимальное количество спортсменов в бассейне |  |  |  |  | чел
максимальное количество людей находящихся в помещении бассейна | [5 empty] | чел
количество зрительных мест (при наличи трибун) | [5 empty] | чел
Площадь остекления ограждающих конструкций (при наличии) | [5 empty] | м2
Возможные теплопоступления от дополнительных теплопритоков | [5 empty] | кВт
Ориентация остекления по сторанам света
[5 empty] | ЗИМА | ЛЕТО
Температура воды в бассейне:
24°С÷28°С - Спортивный бассейн
26°С÷29°С - Оздоровительный бассейн
28°С - Бассейн для прыжков в воду
Детские учебные бассейны:
30°С÷32°С - для детей до 7 лет
30°С÷32°С - для детей от 7 лет и старше
29°С - Бассейн для обучения неумеющих плавать
Температура воздуха в помещении
( рекомендация - диапазон на 2÷4 °С выше температуры воды)
Требуемая относительная влажность воздуха в помещении
(ограничение 50÷65%)
Дополнение в свободной форме:
Note on F23: В случае если полощадь смоченых поверхностей дорожек не указывается, при расчете принимается площадь смоченой поверхности дорожек равной 2-х метровой ширине по периметру чаши бассейна

## Справочная информация
БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ СП 31-113-2004
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать параметры микроклимата и воздухообмена помещений плавательных бассейнов, указанные в таблице
Подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся не должна превышать:
0,2 м/с - в залах ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения не умеющих плавать);
0,5 м/с - в залах для подготовительных занятий.
В залах ванн бассейнов с местами для зрителей расчет воздухообмена следует производить для двух режимов - со зрителями и без них.
Относительную влажность воздуха рекомендуется принимать:
50 - 65 % - в залах ванн бассейнов;
30 - 60 % - в залах для подготовительных занятий.